抚顺市重点排污单位环境信息公开表

一、基本信息

| 单位名称 | 辽宁美亚制药有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91210400603732518E | 法定代表人 | 陈龙 |
| 厂址 | 沈抚新区创新四路3号 | 联系电话 | 024-56607250 |
| 主要生产经营 内容 | 生产西药原料、化学医药中间体。 |
| 主要产品 | 生产规模 |
| 头孢曲松钠 | 150吨/年 |
| 头孢噻肟钠 | 70吨/年 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 排放口1 | 原料厂水排口 | 连续 | 化学需氧量 | 27.268毫克/升 | 515.106千克 | 31.68吨 | 300 mg/l | 无 |
|  |  |  | 总磷 | 0.109毫克/升 | 2.067千克 | 0.26吨 | 5mg/l | 无 |
|  |  |  | 总氮 | 2.583毫克/升 | 48.803千克 | - | 50mg/l | 无 |
|  |  |  | 氨氮 | 1.878毫克/升 | 35.484千克 | 6.6吨 | 30 mg/l | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 排放口1 | DA001 |  | 烟气量 | 341m3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 27.3mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口2 | DA002 |  | 烟气量 | 286Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 28.6mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口3 | DA003 |  | 烟气量 | 199Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 33.8mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口4 | DA004 |  | 烟气量 | 209Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 27.1mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口5 | DA005 |  | 烟气量 | 186Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 44.8mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口6 | DA006 |  | 烟气量 | 458Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 24mg/m3 |  |  |  |  |
| 排放口7 | DA007 |  | 烟气量 | 433Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 30.5mg/m3 |  |  |  |  |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 精(蒸)馏釜残 | 是 | 转移 | 137.71吨 |
| 废活性炭 | 是 | 转移 | 7.32吨 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂东 | 53 | 48 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中4类标准 | 无 |
| 厂西 | 51 | 46 |  | 无 |
| 厂南 | 54 | 49 |  | 无 |
| 厂北 | 50 | 45 |  | 无 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2004年 | 1500吨/日 | 良好 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危废暂存库 |  |  | 良好 |
|  | 危废暂存罐 |  |  | 良好 |
| 噪声 | 减振、隔音 |  |  | 良好 |
|  | … |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 头孢类无菌原料药项目 | 辽宁省环境保护局 | 2005.1.18 | 辽环函[2005]7号 | 抚顺市环境保护局 | 2007.1.14 | 辽环验[2007]1号 |
| 燃气锅炉改造建设项目 | 抚顺市环境保护局经济开发区分局 | 2017.12.11 | 抚环开审[2017]28号 | 抚顺市环境保护局经济开发区分局 | 2018.3.23 | 抚环开验[2018]5号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 抚顺市环境保护局经济开发区分局 | 备案时间 | 2019年5月31日 |
| 主要内容 | 辽宁美亚制药有限公司突发环境事件应急预案编制说明；应急资源调查；风险评估；突发环境事件综合应急预案。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 美亚制药排污许可自行检测工作要点一览表 序号 检测类别 排放口编号 检测项目 监测采样方法及个数 监测频次 执行标准 1 废水 DW001 总磷（以P计） 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008） 2 DW001 总有机碳 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 3 DW001 挥发酚 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 4 DW001 五日生化需氧量 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 5 DW001 总氮（以N计） 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 6 DW001 硫化物 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/半年 7 DW001 色度 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 8 DW001 总氰化物 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 9 DW001 苯胺类 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 10 DW001 悬浮物 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 11 DW001 总锌 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 12 DW001 硝基苯类 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 13 DW001 pH值 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 14 DW001 二氯甲烷 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 15 DW001 急性毒性 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 16 DW001 总铜 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/季 17 废气 DA001 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 18 DA002 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 19 DA003 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 20 DA004 硫化氢 非连续采样 至少3个 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 21 DA004 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 22 DA004 臭气浓度 非连续采样 至少3个 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 23 DA005 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 24 DA006 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 25 DA007 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/月 26 厂界 硫化氢 非连续采样 至少3个 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 27 厂界 臭气浓度 非连续采样 至少3个 1次/半年 28 厂界 非甲烷总烃 非连续采样 至少3个 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。